

**ANNO:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MESE:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE***

***Defibrillatore Automatico Esterno***

*Numero di serie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Luogo installazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Per assicurare l’affidabilità del DAE è necessario effettuare i seguenti compiti che devono essere eseguiti con regolarità:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Azione (\*)** | **Ogni**  **giorno** | **Ogni**  **mese** | **Dopo ogni**  **utilizzo** |
| 1. Controllare che l’Indicatore di Stato lampeggi verde | **X** | **X** | **X** |
| 1. Controllare le condizioni dell’apparecchio e degli accessori |  | **X** | **X** |
| 1. Sostituire le piastre |  |  | **X** |
| 1. Controllare le date di scadenza di piastre e batterie |  | **X** |  |

**Lista di controllo**

**Inserire: (C = Conforme) oppure (NC = Non Conforme), firma ed eventuali note**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giorno** | **Azione (\*)** | | | | **Firma** | **Note** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |  |  |
| **27** |  |  |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  |  |  |
| **31** |  |  |  |  |  |  |